2014 CTD Data Information:

DATA FORMAT:

For R/V Barnes CTD (911- includes PAR & pH):

B=Pressure (db); C=Temperature (deg. C); D=Conductivity (mS/M); E=DO Voltage; F=Fluorescence(Wetlabs Wetstar)(mg/m3);G=Transmission (%); H=PAR (umol/s-m2); I=pH; J=DO (ml/l);K=DO(mg/l);L=DO(%sat);M=Salinity(PSU);N=Potential Temperature(deg.C);O=sigma-t; P=sigma-theta; Q=Depth (m); R=#samples/1 db bin